2018-02-08 VF2014-0081

Katetrar olika modeller, storlekar och kvarliggande tider

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sort | Namn | Material | Kvarliggande tid | Storlek:  ch/kuffstorlek | Längd  cm |
| Foleykateter nelaton spets | Biocath | Hydrogelbelagd latex | 84 dagar | 12-22/10ml  14-22/30ml | 40 |
|  | Bard | Silikon elastomer | 84 dagar | 12-24/10ml  18-24/30ml  20-24/30ml/3V | 40 |
|  | Argyle | Silikon | 84 dagar | 12-16/10ml | 25 |
|  | Dover | Silikon | 30 dagar | 12-20/10ml  18-24/30ml/3V | 42 |
|  | Careline | Silikon | 90dagar | 14-24/30ml | 40 |
|  |  |  |  |  |  |
| Foleykateter nelatonspets och förfylld spruta | Aquaflate | Silikon | 84 dagar | 12-18/10ml | 20 |
|  | Aquaflate plus/ Rüsch homcare | Silikon | 84 dagar | 12-18/10ml | 40 |
|  | Folysil  X-tra | Silikon | 90dagar | 12-18/10ml | 41 |
|  |  |  |  |  |  |
| Barnkateter nelatonspets | Folysil | Silikon | 30 dagar | 6-10/1,5-3ml | 30 |
|  | Aquaflate | Silikon inkl. glycerinspruta | 84 dagar | 6-10/2-3ml | 32 |
|  |  |  |  |  |  |
| Foleykateter tiemanspets och förfylld spruta | Aquaflate | Silikon | 84 dagar | 12-18/10ml | 40 |
|  |  |  |  |  |  |
| Hematuri-  kateter spets: |  |  |  |  |  |
| Nelatonspets | Bard hematuri | Hydrogelbelagd latex | 10 dagar | 20-22/30-50ml | 40 |
| Couvulär spets | X-flow | Silikon | 30 dagar | 18-24  /30ml/3V | 42 |
| Couvulär spets | Soft Simplastic | Plast med latexkuff  PVC med ftalater | 30 dagar men helst 7 dagar | 18-24  /30ml/2V+3V | 40 |
| Dufour spets | X-flow | Silikon | 30 dagar | 18-24  /50ml/3V | 42 |
| Sort | Namn | Material | Kvarliggande tid | Storlek:  ch/kuffstorlek | Längd  cm |
| Uretärkateter, spets: |  |  |  |  |  |
| Rund ett sidohål | Rüsch | PVC fri | Ej relevant | 3-6 | 70 |
| Klippt centrumhål | Cook | PVC DEHP | Ej relevant | 3-6 | 70 |
| Böjd olivtipp med centrumhål | Bard Selectip | PVC fri | Ej relevant | 4-5 | 69 |
|  |  |  |  |  |  |
| Kateterset suprapubis m kuff | Curity | Silikon PVC fri | 90 dagar | 10-14/3ml | 40 |
|  | Cystofix | Silikon | 84 dagar | 12/5ml | 40 |
|  | Cystodrain integral | Silikon | 30 dagar | 10/3ml  12-14/5ml | 40 |
|  | Supraflow | Silikon | 30 dagar | 12/5-10ml | 40 |
|  | Supracath | PVC fri  Klippt centrumhål | 30 dagar | 12-18/10ml | 40 |
|  |  |  |  |  |  |
| Kateterset suprapubis  utan kuff | Cystofix minipaed | PVC fri  Ringlad spets | 14 dagar | 5 | 50 |
|  | Cystofix | PVC m ftalater  Ringlad spets | 14 dagar | 10 | 65 |
|  | Easycyst | PVC m ftalater  Ringlad spets | 30 dagar | 10 | 55 |
|  | Easycyst | PVC m ftalater  Ringlad spets | 30 dagar | 5 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |