## Antagna produkter
Prodgr | Pos | Benämning 1 | LevNamn | Org.nr | LevArtNr | LevBenämning | ProdNamn | Tilläggsinfo | PrisPerEnhet | Enhet | Länk Produktblad | PVC | Ftalater | Övrig mjukgörare | Latex | Antimikrobiell tillsats | Allergiframkallande ämnen | Miljöfarliga ämnen | CMR ämnen | Ämnen på EU´s kandidatförteckning | MBE Lev | AvdFp | LevTid | Valuta | Valutamånad | Valutakurs | Valutaberoende del i % | Steril | Garantitid | Rekommenderat bytesintervall | AIP | AUP | Varunummer
50 |  | Insulinpump bas
50 | 1 | Startpaket | Ypsomed AB | 556644-8261 | 700014693-6Kl | mylife YpsoPump Starterkit | mylife | 6 månader | 22750 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | 4 år
50 | 2 | Insulinpump | Ypsomed AB | 556644-8261 | 700013501 | mylife YpsoPump | mylife | 6 månader | 22500 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | 4 år
50 | 4 | Infusionsset mjuk kanyl 6 mm/60 cm | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP2461 | Infusionsset med mjuk kanyl 60 cm slang 6 mm kanyl | mylife | 2 år | 73.7 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 3 dagar | Var 3:dej dag | 73.7 | 83.25 | 738441
50 | 5 | Reservoar för 100 - 300 enheter | Ypsomed AB | 556644-8261 | 700001181 | Reservoar till mylife YpsoPump | mylife | 30 månader | 25 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 10 | 10 | 5 | [5 empty] | 7 dagar | Var 7:e dag
50 | 6 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP1861 | mylife YpsoPump Orbitsoft 6 mm / 45 cm | mylife | 2 år | 73.7 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 3 dagar | Var 3:dje dag | 73.7 | 83.25 | 738442
50 | 7 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP2461 | mylife YpsoPump Orbitsoft 6 mm / 60 cm | mylife | 2 år | 73.7 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 3 dagar | Var 3:dje dag | 73.7 | 83.25 | 738441
50 | 8 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP3161 | mylife YpsoPump Orbitsoft 6 mm / 80 cm | mylife | 2 år | 73.7 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 3 dagar | Var 3:dje dag | 73.7 | 83.25 | 738443
50 | 9 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP4361 | mylife YpsoPump Orbitsoft 6 mm / 110 cm | mylife | 2 år | 73.7 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 3 dagar | Var 3:dje dag | 73.7 | 83.25 | 738444
50 | 10 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP1891 | mylife YpsoPump Orbitsoft 9 mm / 45 cm | mylife | 2 år | 73.7 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 3 dagar | Var 3:dje dag | 73.7 | 83.25 | 738446
50 | 11 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP2491 | mylife YpsoPump Orbitsoft 9 mm / 60 cm | mylife | 2 år | 73.7 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 3 dagar | Var 3:dje dag | 73.7 | 83.25 | 738445
50 | 12 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP3191 | mylife YpsoPump Orbitsoft 9 mm / 80 cm | mylife | 2 år | 73.7 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 3 dagar | Var 3:dje dag | 73.7 | 83.25 | 738447
50 | 13 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP4391 | mylife YpsoPump Orbitsoft 9 mm / 110 cm | mylife | 2 år | 73.7 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 3 dagar | Var 3:dje dag | 73.7 | 83.25 | 738448
50 | 14 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP1851 | mylife YpsoPump Orbitmicro 5,5 mm / 45 cm | mylife | 2 år | 63.5 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 2 dagar | Varannan dag | 63.5 | 71.96 | 738781
50 | 15 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP2451 | mylife YpsoPump Orbitmicro 5,5 mm / 60 cm | mylife | 2 år | 63.5 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 2 dagar | Varannan dag | 63.5 | 71.96 | 738782
50 | 16 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP3151 | mylife YpsoPump Orbitmicro 5,5 mm / 80 cm | mylife | 2 år | 63.5 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 2 dagar | Varannan dag | 63.5 | 71.96 | 738783
50 | 17 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP4351 | mylife YpsoPump Orbitmicro 5,5 mm / 110 cm | mylife | 2 år | 63.5 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 2 dagar | Varannan dag | 63.5 | 71.96 | 738784
50 | 18 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP1881 | mylife YpsoPump Orbitmicro 8,5 mm / 45 cm | mylife | 2 år | 63.5 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 2 dagar | Varannan dag | 63.5 | 71.96 | 738785
50 | 19 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP2481 | mylife YpsoPump Orbitmicro 8,5 mm / 60 cm | mylife | 2 år | 63.5 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 2 dagar | Varannan dag | 63.5 | 71.96 | 738786
50 | 20 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP3181 | mylife YpsoPump Orbitmicro 8,5 mm / 80 cm | mylife | 2 år | 63.5 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 2 dagar | Varannan dag | 63.5 | 71.96 | 738787
50 | 21 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8261 | MYOYP4381 | mylife YpsoPump Orbitmicro 8,5 mm / 110 cm | mylife | 2 år | 63.5 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 30 | 10 | 5 | [5 empty] | 2 dagar | Varannan dag | 63.5 | 71.96 | 738788
50 | 22 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8262 | OYP1006 | mylife Orbitsoft Universal 6 mm | mylife | 2 år | 60 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 10 | 10 | 5 | [5 empty] | 3 dagar | Var 3:dje dag | 60 | 68.1 | 738449
50 | 23 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8263 | OYP1009 | mylife Orbitsoft Universal 9 mm | mylife | 2 år | 60 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 10 | 10 | 5 | [5 empty] | 3 dagar | Var 3:dje dag | 60 | 68.1 | 738450
50 | 24 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8264 | OYP1005 | mylife Orbitmicro Universal 5,5 mm | mylife | 2 år | 36.5 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 10 | 10 | 5 | [5 empty] | 2 dagar | Varannan dag | 36.5 | 42.1 | 738789
50 | 25 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Ypsomed AB | 556644-8265 | OYP1008 | mylife Orbitmicro Universal 8, 5mm | mylife | 2 år | 36.5 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 10 | 10 | 5 | [5 empty] | 2 dagar | Varannan dag | 36.5 | 42.1 | 738790
50 | 1 | Startpaket | Medtronic AB | 556525-5964 | BNSE1751HALRES | Startkit MiniMed 640G | MiniMed 640G |  | 32106 | ST |  | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A
50 | 2 | Insulinpump | Medtronic AB | 556525-5964 | MMT-1751WWKA | MiniMed 640G. | MiniMed 640G |  | 30450 | ST |  | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 4
50 | 3 | Handenhet | Medtronic AB | 556525-5964 | MMT-1351SV | BG/handkontroll passande till Minimed640G & MiniMed670G | MiniMed 640G |  | 1500 | ST |  | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 5
50 | 4 | Infusionsset mjuk kanyl 6 mm/60 cm | Medtronic AB | 556525-5964 | MMT-242 | MiniMed Mio Advance. 60 cm, 6 mm (10-pack) | MiniMed |  | 112.2 | ST |  | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 10 | 10 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 3 | 1222 | 1368,89 | 739563
50 | 5 | Reservoar för 100 - 300 enheter | Medtronic AB | 556525-5964 | MMT-332A | MiniMed Reservoir 3 ml. Reservoir till MiniMed insulinpumpar. 10st / frp | MiniMed |  | 34.05 | ST |  | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 10 | 10 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 3 | 340,5 | 393,95 | 202618
50 | 6 | Övrig storlek reservoar eller infusionsset | Medtronic AB | 556525-5964 | MMT-326A | MiniMed Reservoir 3 ml. Reservoir till MiniMed insulinpumpar. 10st / frp | MiniMed |  | 34.05 |  | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 10 | 10 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 3 |  | 340,5 | 393,95 | 202517
51 |  | Insulinpump bas, slangfri (Patchpump)
51 | 1 | Startpaket | NordicInfu Care AB | 556649-1790 | 910850S | Omnipod Dash Startkit + 10 pack POD | Omnipod Dash | Innehåller: PDM handenhet, 1 förpackning med 10 st podar, Laddningssladd, Strömadapter, Användarmanual, Mjuk väska, Svart skyddsskal för PDM, Välkomstfolder med information och en podder resource guide. Hållbarhetstider: vänligen se nedan för respektive produkt. | 5170 | st | https://www.infucare.com/sites/infucare/files/2020/02/11/bilaga_21_omnipod_produktblad.pdf | NEJ | Nej | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 1 | Max 5 arbetsdagar | SEK | NA | NA | NA | Podar: ja | PDM (handenhet): 4 år. Podar: 72 timmar | PDM (handenhet): 4 år. Podar: 72 timmar | NA | NA | NA
51 | 2 | Patchpump | NordicInfu Care AB | 556649-1790 | 910826 | Omnipod Dash POD | Omnipod Dash | Innehåller en förpackning med 10 st podar. Hållbarhet: ca 16 månader. Podarna ska förvaras mellan 2-30 gr Celcius. | 198 | st | https://www.infucare.com/sites/infucare/files/2020/02/11/bilaga_21_omnipod_produktblad.pdf | NEJ | Nej | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 10 | 10 | Max 5 arbetsdagar | SEK | NA | NA | NA | ja | 72 timmar | 72 timmar | NA | NA | NA
51 | 3 | Handenhet | NordicInfu Care AB | 556649-1790 | 910827 | Omnipod Dash PDM | Omnipod Dash | Innehåller en lös PDM, handenhet. Hållbarhet: 4 år. | 2500 | st | https://www.infucare.com/sites/infucare/files/2020/02/11/bilaga_21_omnipod_produktblad.pdf | NEJ | Nej | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 1 | Max 5 arbetsdagar | SEK | NA | NA | NA | Nej | 4 år | 4 år | NA | NA | NA
51 | 1 | Startpaket | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7864183001 | Accu-Chek Solo startkit mmol SE/sv | Accu-Chek Solo startkit | n/a | 10025 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/693b142e-38fa-470a-a44b-4eec7638622f/ROD0392_Produktblad_Solo_A4_2b.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | NEJ | 4 år | n/a | n/a | n/a | n/a
51 | 2 | Patchpump | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7835639001 | Accu-Chek Solo Pumpbas | Accu-Chek Solo Pumpbas | Bytesintervall var 120:e dag | 2000 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/693b142e-38fa-470a-a44b-4eec7638622f/ROD0392_Produktblad_Solo_A4_2b.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | NEJ | n/a | var 120:e dag | n/a | n/a | n/a
51 | 3 | Handenhet | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7859481001 | Accu-Chek Aviva Solo handenhet | Accu-Chek Aviva Solo Repl mmol/l | n/a | 4000 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/693b142e-38fa-470a-a44b-4eec7638622f/ROD0392_Produktblad_Solo_A4_2b.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | NEJ | 4 år | n/a | n/a | n/a | n/a
51 | 4 | Reservoar för 100 - 300 enheter | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7858850001 | Accu-Chek Solo reservoar | Accu-Chek Solo reservoar | Pris per fp 880.00 | 110 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/693b142e-38fa-470a-a44b-4eec7638622f/ROD0392_Produktblad_Solo_A4_2b.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 8 | 8 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | JA | n/a | var 4:e dag | n/a | n/a | n/a
51 | 5 | Infusionsenhet | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7858841001 | Infusionsenhet med 6 mm kanyl | Accu-Chek | n/a | 75 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/693b142e-38fa-470a-a44b-4eec7638622f/ROD0392_Produktblad_Solo_A4_2b.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 13 | 13 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | JA | n/a | var 3:e dag | n/a | n/a | n/a
51 | 6 | Infusionsenhet | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7858833001 | Infusionsenhet med 9 mm kanyl | Accu-Chek | n/a | 75 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/693b142e-38fa-470a-a44b-4eec7638622f/ROD0392_Produktblad_Solo_A4_2b.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 13 | 13 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | JA | n/a | var 3:e dag | n/a | n/a | n/a
51 | 7 | Serter | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7835540001 | Serter | Accu-Chek | n/a | 470 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/693b142e-38fa-470a-a44b-4eec7638622f/ROD0392_Produktblad_Solo_A4_2b.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | NEJ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
51 |  | Batteri handenhet | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7857896001 | Accu-Chek Aviva Solo batteri | Accu-Chek | n/a | 100 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/693b142e-38fa-470a-a44b-4eec7638622f/ROD0392_Produktblad_Solo_A4_2b.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | NEJ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
51 |  | Väggadapter handenhet | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 8156492001 | Accu-Chek Aviva Solo väggadapter | Accu-Chek | n/a | 100 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/693b142e-38fa-470a-a44b-4eec7638622f/ROD0392_Produktblad_Solo_A4_2b.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | NEJ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
51 |  | EU plug handenhet | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7857888001 | Accu-Chek Aviva Solo EU plug | Accu-Chek | n/a | 25 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/693b142e-38fa-470a-a44b-4eec7638622f/ROD0392_Produktblad_Solo_A4_2b.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | NEJ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
51 |  | USB kabel handenhet | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 6270964001 | Accu-Chek Aviva Solo USB kabel | Accu-Chek | n/a | 75 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/693b142e-38fa-470a-a44b-4eec7638622f/ROD0392_Produktblad_Solo_A4_2b.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | NEJ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
51 |  | Bärsystem | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7861095001 | Accu-Chek Solo Carry Case kit | Accu-Chek | n/a | 315 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/693b142e-38fa-470a-a44b-4eec7638622f/ROD0392_Produktblad_Solo_A4_2b.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | NEJ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
52 |  | Fristående system av kontinuerlig sensorbaserad glukosmätning (rtCGM)
52 | 1 | Startpaket 1 EXKL. handenhet | A. Menarini Diagnostics | 516408-1217 | 990 | GlucoMenDay CGM Startpaket utan mottagare | GlucoMenDay CGM Startpaket utan mottagare |  | 4300 | ST | Se Bilaga | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | 1 | 1 | 5 | SEK | DEC 2019 | 10,49 | 100% |  | 2 år | 5år | N/A | N/A | N/A
52 | 2 | Startpaket 2 INKL. handenhet | A. Menarini Diagnostics | 516408-1217 | 991 | GlucoMenDay CGM Startpaket med mottagare | GlucoMenDay CGM Startpaket med mottagare |  | 8300 | ST | Se Bilaga | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | 1 | 1 | 5 | SEK | DEC 2019 | 10,49 | 100% |  | 2 år | 5år | N/A | N/A | N/A
52 | 3 | Handenhet (med mottagare för sensorbaserad glukosmätare) | A. Menarini Diagnostics | 516408-1217 | 50944 | GlucoMenDay CGM Mottagare | GlucoMenDay CGM Mottagare |  | 4000 | ST | Se Bilaga | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | 1 | 1 | 5 | SEK | DEC 2019 | 10,49 | 100% |  | 2 år | 5år | N/A | N/A | N/A
52 | 4 | Sensorer för sensorbaserad glukosmätare | A. Menarini Diagnostics | 516408-1217 | 50926 | GlucoMenDay CGM Sensor Kit 2 | GlucoMenDay CGM Sensor Kit 2 | Finns även som 10-pack (GlucoMenDay Sensor Kit 10, art nr 50925) | 650 | ST | Se Bilaga | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | 6 | 2 | 5 | SEK | DEC 2019 | 10,49 | 100% | s | N/A | 14 dagar | N/A | N/A | N/A
52 | 5 | Sändare för sensorbaserad glukosmätare | A. Menarini Diagnostics | 516408-1217 | 50930 | GlucoMenDay CGM Sändare | GlucoMenDay CGM Sändare |  | 720 | ST | Se Bilaga | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | 1 | 1 | 5 | SEK | DEC 2019 | 10,49 | 100% |  | 2 år | 5år | N/A | N/A | N/A
52 | 1 | Startpaket 1 EXKL. handenhet | Medtrum AB | 559113-8242 | 881015 | A6 CGM Startpaket utan handenhet | A6 CGM Startpaket utan handenhet | Sändare 1 st. Laddare till sändare 1 st. 1 förp. Glukossensor 4 st. Snabbguide på svenska. | 3670 | 1 | https://1drv.ms/b/s!Am5kup-jo5FaeG1nsMdqW1H0l-w?e=ijrMyo | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 1 | 3-5dagar | SEK | Ej aktuell | Ej aktuell | Ej aktuell |  | 1 år | 1 år
52 | 2 | Startpaket 2 INKL. handenhet | Medtrum AB | 559113-8242 | 881113 | A6 CGM Startpaket med handenhet | A6 CGM Startpaket med handenhet | Sändare 1 st. PDM 1 st. Laddare till PDM 1 st. Laddare till sändare 1 st. 1 förp. Glukossensor 4 st. Snabbguide på svenska. | 6670 | 1 | https://1drv.ms/b/s!Am5kup-jo5Fad5jrGnJaW0jg-nA?e=EV3iJ1 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 1 | 3-5dagar | SEK | Ej aktuell | Ej aktuell | Ej aktuell |  | 1år | 1år
52 | 3 | Handenhet (med mottagare för sensorbaserad glukosmätare) | Medtrum AB | 559113-8242 | 884018 | A6 PDM | Personal Diabetes Manager | PDM 1 st. | 3000 | 1 | https://1drv.ms/b/s!Am5kup-jo5FadCCEKLz6RrCyxvI?e=UGGAe9 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 1 | 3-5dagar | SEK | Ej aktuell | Ej aktuell | Ej aktuell |  | 4 år | 4 år
52 | 4 | Sensorer för sensorbaserad glukosmätare | Medtrum AB | 559113-8242 | 884002 | A6 Glucose Sensor | A6 Glucose Sensor | 1 förp. Glukossensor 4 st. | 365 | 4 | https://1drv.ms/b/s!Am5kup-jo5Fadjydk5iA6-TCT5U?e=exrf9R | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 4 | 3-5dagar | SEK | Ej aktuell | Ej aktuell | Ej aktuell | S | 7 dagar | 7 dagar | 1460 | 1632.12 | 738670
52 | 5 | Sändare för sensorbaserad glukosmätare | Medtrum AB | 559113-8242 | 884012 | CGM Transmitter/Sändare | CGM Transmitter/Sändare | Sändare 1 st. | 2210 | 1 | https://1drv.ms/b/s!Am5kup-jo5FadVoBux1pn2vDC4c?e=khBpVp | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 1 | 3-5dagar | SEK | Ej aktuell | Ej aktuell | Ej aktuell |  | 1 år | 1 år | 2210 | 2461.62 | 738669
52 | 2 | Startpaket 2 INKL. handenhet | Ascensia Diabetes Care Sweden AB | 559024-5345 | 90006211 | Contour Via Startpaket | Contour Via Welcome Kit | Hållbarhetstid: 7 mån Garantitid sändare: 2 år Garantitid mottagare: 2 år Startpaketet innehåller: 1 sändare 1 mottagare 3 sensorer för 30 dagars bruk, inkl batterier 1 system för blodsockerkontroll Contour Next 100 teststickor Contour Next 100 lansetter Microlet USB-C kabel för nedladdning och laddning av mottagare Förvaring: +2-+30 grader C | 5995 | st | Prodgr 52. Pos 2. Produktblad ContourVIA startpaket SEKRETESS | NEJ | Nej | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 4 | 5 | SEK | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant | S Gäller sensorer samt lansetter | 2 år för sändare och mottagare 5 år för blodsockermätare och provtagare | Garantitiden är 2 år för sändare och mottagare, men produkterna kan användas längre. Detta gäller även blodsockermätare och provtagare. | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant | Leverantören har meddelat att produkten ej kommer lanseras på marknaden.
52 | 3 | Handenhet (med mottagare för sensorbaserad glukosmätare) | Ascensia Diabetes Care Sweden AB | 559024-5345 | Säljs ej separat | Contour Via mottagare | Contour Via mottagare | Garantitid 2 år Mottagaren säljs ej separat Men ersättningsprodukt under garantitid kan levereras separat | Säljs ej separat |  | Säljs ej separat | NEJ | Nej | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 0 | 0 | 0 | SEK | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant |  | 2 år | Byte sker i samråd med vården | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant
52 | 4 | Sensorer för sensorbaserad glukosmätare | Ascensia Diabetes Care Sweden AB | 559024-5345 | 90006212 | Contour Via sensorpaket | Contour Via sensorpaket | En förpackning innehåller 3 st sensorer och batterier för 30 dagars bruk. Sensorernas styckpris är 599 kr. Förvaring: +2-+30 grader C Hållbarhetstid: 7 mån | 1797 | st | Prodgr 52. Pos 4. Produktblad ContourVIA Sensor SEKRETESS | NEJ | Nej | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 12 | 5 | SEK | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant | S | Till utgångsdatum | 10 dagar | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant
52 | 5 | Sändare för sensorbaserad glukosmätare | Ascensia Diabetes Care Sweden AB | 559024-5345 | Säljs ej separat | Contour Via sändare | Contour Via sändare | Garantitid 2 år Sändaren säljs ej separat Men ersättningsprodukt under garantitid kan levereras separat | Säljs ej separat |  | Säljs ej separat | NEJ | Nej | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 0 | 0 | 0 | SEK | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant |  | 2 år | Byte sker i samråd med vården | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant
52 | 1 | Startpaket 1 EXKL. handenhet | Medtronic AB | 556525-5964 | BNGLGCSTD1S1NE | Guardian Connect startpaket | MiniMed |  | 8135 | ST |  | NEJ | NEJ | N/A | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A
52 | 2 | Startpaket 2 INKL. handenhet | Medtronic AB | 556525-5964 | BNGLGCSTD1M1NE | Guardian Connect startpaket inkl. Handenhet | MiniMed |  | 11135 | ST |  | NEJ | NEJ | N/A | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A
52 | 3 | Handenhet (med mottagare för sensorbaserad glukosmätare) | Medtronic AB | 556525-5964 | ACC-IPOD16NOSL | Monitor för Guardian Connect (iPod) | Apple |  | 3000 | ST | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2
52 | 4 | Sensorer för sensorbaserad glukosmätare | Medtronic AB | 556525-5964 | MMT-7008A | Enlite Sensorer (5-pack) | MiniMed |  | 387 | ST |  | NEJ | NEJ | N/A | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 5 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 6 | 1927.15 | 2148.79 | 736260
52 | 5 | Sändare för sensorbaserad glukosmätare | Medtronic AB | 556525-5964 | MMT-7821NE | Guardian Connect sändare | MiniMed |  | 6200 | ST |  | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 1
52 | 1 | Startpaket 1 EXKL. handenhet | NordicInfu Care AB | 556649-1790 | 928630 | Dexcom G6 Startpaket utan mottagare | Dexcom G6 | Innehåller: 1 st sändare för 3 månader, 1 st sensorkit för 3 mån, snabbguide, användarhandbok inkl följarfunktion. Hållbarhet: Vänligen se nedan celler för respektive produkt. | 4250 | st | https://www.infucare.com/sites/infucare/files/2020/02/19/produktblad_dexcom_g6_2020-02.pdf | NEJ | Nej | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 1 | Max 5 arbetsdagar | SEK | NA | NA | NA | Sensorer: Ja | Sensorer: 10 dygn, sändare: 90 dygn. | Sensorer: 10 dygn, sändare: 90 dygn. | NA | NA | NA
52 | 2 | Startpaket 2 INKL. handenhet | NordicInfu Care AB | 556649-1790 | 928631 | Dexcom G6 Startpaket inkl mottagare | Dexcom G6 | Innehåller: 1 st mottagare, 1 st sändare för 3 månader, 1 st sensorkit för 3 mån, snabbguide, användarhandbok inkl följarfunktion. Hållbarhet: Vänligen se nedan celler för respektive produkt. | 8750 | st | https://www.infucare.com/sites/infucare/files/2020/02/19/produktblad_dexcom_g6_2020-02.pdf | NEJ | Nej | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 1 | Max 5 arbetsdagar | SEK | NA | NA | NA | Sensorer: Ja | Mottagare: 1 år. Sensorer: 10 dygn, sändare: 90 dygn. | Mottagare: 1 år. Sensorer: 10 dygn, sändare: 90 dygn. | NA | NA | NA
52 | 3 | Handenhet (med mottagare för sensorbaserad glukosmätare) | NordicInfu Care AB | 556649-1790 | 928611 | Dexcom G6 mottagare | Dexcom G6 | Hållbarhet: Finns ingen egentlig hållbarhetstid/bäst före-datum specificerat av Dexcom. Garantin på 1 år startar när mottagaren aktiveras. | 4500 | st | https://www.infucare.com/sites/infucare/files/2020/02/19/produktblad_dexcom_g6_2020-02.pdf | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 1 | Max 5 arbetsdagar | SEK | NA | NA | NA | Nej | 1 år | Minst 1 år. Inget egentligt specifiserat. | NA | NA | NA
52 | 4 | Sensorer för sensorbaserad glukosmätare | NordicInfu Care AB | 556649-1790 | 928613 | Dexcom G6 sensorer, 3 st | Dexcom G6 | 1 förpackning med 3 st 10-dagars sensorer. Hållbarhet: ca 10 månader. Priset i O19 är för en st sensor och priset för en förpackning, som är MBE, är 2 500 kr. Sensorer ska förvaras mellan 2-30 gr Celcius. | 833.33 | st | https://www.infucare.com/sites/infucare/files/2020/02/19/produktblad_dexcom_g6_2020-02.pdf | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 3 | 3 | Max 5 arbetsdagar | SEK | NA | NA | NA | Ja | 10 dygn | 10 dygn | NA | NA | NA
52 | 5 | Sändare för sensorbaserad glukosmätare | NordicInfu Care AB | 556649-1790 | 928612 | Dexcom G6 sändare | Dexcom G6 | 1 st sändare. Hållbarhet: ca 12 månader | 1750 | st | https://www.infucare.com/sites/infucare/files/2020/02/19/produktblad_dexcom_g6_2020-02.pdf | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 1 | Max 5 arbetsdagar | SEK | NA | NA | NA | Nej | 90 dygn | 90 dygn | NA | NA | NA
53 |  | Fristående system av annan sensorbaserad glukosmätning (isCGM)
53 | 1 | Startpaket 1 EXKL. handenhet | Abbott Scandinavia AB | 556046-6137 | BC9048 | FS Libre 1 startkit 2 sensorer | FreeStyle Libre |  | 850 | fp | https://www.freestyle.abbott/content/dam/adc/fds/sweden/simulator/9785_Abbott_Simulator_SE_Interaktiv_10_261118_ms.pdf | NEJ | N/A | N/A | NEJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | S | 14 dagar | 14 dagar | N/A | N/A | N/A
53 | 2 | Startpaket 2 INKL. handenhet | Abbott Scandinavia AB | 556046-6137 | BC9018 | FS Libre 1 startkit 2 sensorer 1 reader | FreeStyle Libre |  | 1640 | fp | https://www.freestyle.abbott/content/dam/adc/fds/sweden/simulator/9785_Abbott_Simulator_SE_Interaktiv_10_261118_ms.pdf | NEJ | N/A | N/A | NEJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | S | sensorer 14 dagar avläsare 2 år | N/A | N/A | N/A | N/A
53 | 3 | Handenhet (med mottagare för sensorbaserad glukosmätare) | Abbott Scandinavia AB | 556046-6137 | 71540-01 | FS Libre Reader | FreeStyle Libre |  | 790 | fp | https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-libre-system/freestyle-libre-avlasare.html | NEJ | N/A | N/A | NEJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 år | N/A | N/A | N/A | N/A
53 | 4 | Sensorer (ev. med integrerad sändare) för sensorbaserad glukosmätare | Abbott Scandinavia AB | 556046-6137 | 71532-01 | FS Libre sensor | FreeStyle Libre |  | 425 | fp | https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-libre-system/freestyle-libre-sensor.html | NEJ | N/A | N/A | NEJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | S | 14 dagar | 14 dagar | N/A | N/A | N/A
53 | 1 | Startpaket 1 EXKL. handenhet | Abbott Scandinavia AB | 556046-6137 | BC9050 | FS Libre 2 startkit. 2 sensors | FreeStyle Libre |  | 872 | fp | https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-libre-system.html | NEJ | N/A | N/A | NEJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | S | 14 dagar | 14 dagar | N/A | N/A | N/A
53 | 2 | Startpaket 2 INKL. handenhet | Abbott Scandinavia AB | 556046-6137 | BC9049 | FS Libre 2 startkit. 2 sensors 1 reader | FreeStyle Libre |  | 1662 | fp | https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-libre-system.html | NEJ | N/A | N/A | NEJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | S | Sensorer 14 dagar avläsare 2 år | 14 dagar | N/A | N/A | N/A
53 | 3 | Handenhet (med mottagare för sensorbaserad glukosmätare) | Abbott Scandinavia AB | 556046-6137 | 71980-01 | FS Libre2 Reader | FreeStyle Libre |  | 790 | fp | https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-libre-system/freestyle-libre-avlasare.html | NEJ | N/A | N/A | NEJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 år | N/A | N/A | N/A | N/A
53 | 4 | Sensorer (ev. med integrerad sändare) för sensorbaserad glukosmätare | Abbott Scandinavia AB | 556046-6137 | 72001-01 | FS Libre2 sensor | FreeStyle Libre |  | 436 | fp | https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-libre-system/freestyle-libre-sensor.html | NEJ | N/A | N/A | NEJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 11 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | S | 14 dagar | 14 dagar | N/A | N/A | N/A
54 |  | Teststicka till glukosmätare bas |  |  |  | Produktgruppen överprövad. Avtalad 2020-10-30 efter beslut i Förvaltningsrätten 2020-10-19.
54 | 5 | Teststicka alt 2 | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7819382077 | Accu-Chek Instant testremsor 50p | Accu-Chek Instant testremsor | Pris per fp 57.50 | 1.15 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/8297102d-4306-4fe9-afbd-eaff4640839d/Accu_Chek_instant.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 50 | 50 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | NEJ | n/a | n/a | 2.00 | 2.5592 | 738420
54 | 6 | Tillhörande mätare | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7819315057 | Accu-Chek Instant blodsockermätare | Accu-Chek Instant blodsockermätare | n/a | 0 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/8297102d-4306-4fe9-afbd-eaff4640839d/Accu_Chek_instant.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | NEJ | 2 år | n/a | n/a | n/a | n/a
54 | 1 | Teststicka alt 1 | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 6453970170 | Accu-Chek Aviva testremsor 50p | Accu-Chek Aviva testremsor | Pris per fp 52.50 | 1.05 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/86c3af24-1f75-45fa-8175-5b85d1aa72c1/ProduktbladAviva.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 50 | 50 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | NEJ | n/a | n/a | 2.60 | 3.2228 | 203243
54 | 2 | Tillhörande mätare | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 6988709170 | Accu-Chek Aviva blodsockermätare | Accu-Chek Aviva blodsockermätare | n/a | 0 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/86c3af24-1f75-45fa-8175-5b85d1aa72c1/ProduktbladAviva.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | NEJ | 2 år | n/a | n/a | n/a | n/a
54 | 1 | Teststicka alt 1 | Abbott Scandinavia AB | 556046-6137 | 70813-70 | FreeStyle Lite teststickor 50-pack | FreeStyle Lite | Hållbarhet 18 månader | 1.14 | st | https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-libre-system/freestyle-blodglukosmatare.html | NEJ | N/A | N/A | NEJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 50 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 månader | N/A | 137,50 | 169,44 | 220033
54 | 2 | Tillhörande mätare | Abbott Scandinavia AB | 556046-6137 | 70808-70 | FreeStyle Lite mätare | FreeStyle Lite |  | 0 | fp | https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-libre-system/freestyle-lite.html | NEJ | N/A | N/A | NEJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 år | N/A
54 | 1 | Teststicka alt 1 | A. Menarini Diagnostics | 516408-1217 | 46189 | GlucoMen Areo Sensor 2x25 | GlucoMen Areo Sensor 2x25 |  | 1.2 | ST | Se Bilaga | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | 50 | 50 | 5 | SEK | DEC 2019 | 10,49 | 100% |  | N/A | N/A | 2,00 | 2,55 | 734960
54 | 2 | Tillhörande mätare | A. Menarini Diagnostics | 516408-1217 | 46212 | Glucomen Areo Meter Set | Glucomen Areo Meter Set |  | 0 | ST | Se Bilaga | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | 1 | 1 | 5 | SEK |  |  |  |  | 2 år | 4 år | N/A | N/A | N/A
54 | 1 | Teststicka alt 1 | Ascensia Diabetes Care Sweden AB | 559024-5345 | 84030881 | Contour Next teststicka | Contour Next teststicka | Förvaring 0-30 grader C Hållbarhetstid 24 månader | 1.26 | st | Prodgr 54. Pos 1. Produktblad Contour Next teststicka | NEJ | Nej | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 50 | 1200 |  | SEK | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant |  | Till utgångsdatum |  | 2,25 | 2.84 | 732781
54 | 2 | Tillhörande mätare | Ascensia Diabetes Care Sweden AB | 559024-5345 | 84664618 | Contour Next One system för blodsockerkontroll | Contour Next One system för blodsockerkontroll | Förvaring 0-30 grader C |  |  | Prodgr 54. Pos 2. Produktblad Contour Next One | NEJ | Nej | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 4 |  | SEK | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant |  | 5 år | Byte sker i samråd med vården | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant
54 | 3 | Tillhörande övrig mätare | Ascensia Diabetes Care Sweden AB | 559024-5345 | 84030970 | Contour XT system för blodsockerkontroll | Contour XT system för blodsockerkontroll | Förvaring 0-30 grader C |  |  | Prodgr 54. Pos 3. Produktblad Contour XT | NEJ | Nej | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 8 |  | SEK | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant |  | 5 år | Byte sker i samråd med vården | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant
54 | 4 | Tillhörande övrig mätare | Ascensia Diabetes Care Sweden AB | 559024-5345 | 90002489 | Contour Next system för blodsockerkontroll | Contour Next system för blodsockerkontroll | Förvaring 0-30 grader C |  |  | Prodgr 54. Pos 4. Produktblad Contour Next | NEJ | Nej | Nej | NEJ | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | 1 | 4 |  | SEK | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant |  | 5 år | Byte sker i samråd med vården | Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant
55 |  | Teststickor till ketonmätare/glukosmätare |  |  |  | Produktgruppen överprövad. Avtalad 2020-10-30 efter beslut i Förvaltningsrätten 2020-10-19.
55 | 1 | Teststicka till ketonmätning | A. Menarini Diagnostics | 516408-1217 | 48101 | GlucoMen Areo B-keton Sensor 10 | GlucoMen Areo B-keton Sensor 10 |  | 7.96 | ST | Se Bilaga | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | 10 | 10 | 5 | SEK | DEC 2019 | 10,49 | 100% |  | N/A | N/A | 17,50 | 21,09 | 736861
55 | 2 | Teststicka till glukosmätning | A. Menarini Diagnostics | 516408-1217 | 46189 | GlucoMen Areo Sensor 2x25 | GlucoMen Areo Sensor 2x25 |  | 1.2 | ST | Se Bilaga | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | 50 | 50 | 5 | SEK | DEC 2019 | 10,49 | 100% |  | N/A | N/A | 2,00 | 2,55 | 734960
55 | 3 | Tillhörande mätare | A. Menarini Diagnostics | 516408-1217 | 48099 | Glucomen Areo 2K Meter Set | Glucomen Areo 2K Meter Set |  | 0 | ST | Se Bilaga | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | N/A | 1 | 1 | 5 | SEK |  |  |  |  | 2 år | 4 år | N/A | N/A | N/A
55 | 1 | Teststicka till ketonmätning | Abbott Scandinavia AB | 556046-6137 | 70785-75 | FS Precision b-ketonteststickor 10-pack | FreeStyle Precision | hållbarhet 18 månader | 11 | st | https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-libre-system/freestyle-blodglukosmatare.html | NEJ | N/A | N/A | NEJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | S | 18 månader | N/A | 180 | 216,44 | 204519
55 | 2 | Teststicka till glukosmätning | Abbott Scandinavia AB | 556046-6137 | 98780-75 | FS Precision teststickor blodglukos 100-pack | FreeStyle Precision | hållbarhet 18 månader | 1.55 | st | https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-libre-system/freestyle-blodglukosmatare.html | NEJ | N/A | N/A | NEJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 100 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | S | 18 månader | N/A | 275 | 321,51 | 200191
55 | 3 | Tillhörande mätare | Abbott Scandinavia AB | 556046-6137 | 71391-80 | FS Precision Neo startkit | FreeStyle Precision |  | 0 | fp | https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-libre-system/freestyle-precision-neo.html | NEJ | N/A | N/A | NEJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 år | N/A
56 |  | Teststicka till talande glukosmätare |  |  |  | Produktgruppen avbruten
57 |  | Teststicka till glukosmätare med kassett eller motsvarande
57 | 1 | Testkassett | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7141254370 | Accu-Chek Mobile testkassett 50 p | Accu-Chek Mobile kassett | Antal tester i en kassett är 50 st | 2.85 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/46230339-b7a7-45e7-aff1-76a979878e16/Mobilefolder_SE_105x2106-sid_5.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 50 | 50 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.95 | 3.61 | 220596
57 | 2 | Tillhörande mätare | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 6383602057 | Accu-Chek Mobile blodsockermätare | Accu-Chek Mobile blodsockermätare | n/a | 0 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/46230339-b7a7-45e7-aff1-76a979878e16/Mobilefolder_SE_105x2106-sid_5.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 år | n/a | n/a | n/a | n/a
58 |  | Kanyl till insulinpenna |  |  |  | Produktgruppen överprövad. Avtalad 2020-10-30 efter beslut i Förvaltningsrätten 2020-10-19.
58 | 1 | Kanyl till insulinpenna | Becton Dickinson AB | 556145-6756 | 320211 | BD Pennkanyler 32 G x 4 mm | BD Pennkanyler 4 mm | Hållbarhetstid 5 år, minst 2/3 hållbarhetstid återstår vid leverans | 0.249 | st | Produktblad bifogat upphandlingen, se Bilaga 3 - Prodgr 58 Pos 1 BD 320211 Produktblad - BD. Finns även på https://www.bd.com/sv-se/products/diabetes-care/pen-needles/microfine-pen-needle | Nej |  |  | NEJ | [5 empty] | Levereras i förpackning om 100 st pennkanyler till patient via apotek | 1200 | BD Pennkanyler lagerhålls på Tamro och Apoteket Hjärtat och finns alltid tillgängliga via apotek. Leveranstid till dessa distributörscentraler är 3 dagar. | SEK | N/A | N/A | N/A | Ja | Obruten produktförpackning garanterad under hela hållbarhetstiden | Engångsprodukt, bytes efter varje användning | 0,469 SEK | 0,6911 SEK | 730285
58 | 2 | Kanyl till insulinpenna | Becton Dickinson AB | 556145-6756 | 320212 | BD Pennkanyler 31 Gx 5 mm | BD Pennkanyler 5 mm | Hållbarhetstid 5 år, minst 2/3 hållbarhetstid återstår vid leverans | 0.249 | st | Produktblad bifogat upphandlingen, se Bilaga 4 - Prodgr 58 Pos 2 BD 320212 Produktblad - BD. Finns även på https://www.bd.com/sv-se/products/diabetes-care/pen-needles/microfine-pen-needle | Nej |  |  | NEJ | [5 empty] | Levereras i förpackning om 100 st pennkanyler till patient via apotek | 1200 | BD Pennkanyler lagerhålls på Tamro och Apoteket Hjärtat och finns alltid tillgängliga via apotek. Leveranstid till dessa distributörscentraler är 3 dagar. | SEK | N/A | N/A | N/A | Ja | Obruten produktförpackning garanterad under hela hållbarhetstiden | Engångsprodukt, bytes efter varje användning | 0,7427 SEK | 0,995 SEK | 246389
58 | 3 | Kanyl till insulinpenna | Becton Dickinson AB | 556145-6756 | 320213 | BD Pennkanyler 31 Gx 8 mm | BD Pennkanyler 8 mm | Hållbarhetstid 5 år, minst 2/3 hållbarhetstid återstår vid leverans | 0.249 | st | Produktblad bifogat upphandlingen, se Bilaga 5 - Prodgr 58 Pos 3 BD 320213 Produktblad - BD. Finns även på https://www.bd.com/sv-se/products/diabetes-care/pen-needles/microfine-pen-needle | NEJ |  |  | NEJ | [5 empty] | Levereras i förpackning om 100 st pennkanyler till patient via apotek | 1200 | BD Pennkanyler lagerhålls på Tamro och Apoteket Hjärtat och finns alltid tillgängliga via apotek. Leveranstid till dessa distributörscentraler är 3 dagar. | SEK | N/A | N/A | N/A | Ja | Obruten produktförpackning garanterad under hela hållbarhetstiden | Engångsprodukt, bytes efter varje användning | 0,7336 SEK | 0,985 SEK | 235473
59 |  | Lansett till blodprovstagare
59 | 1 | Lansett, ≥ 28 G | Mediq Sverige AB | 556252-2317 | PR-BL283 | Verifine blodlancett 28 G x 3mm | Verifine blodlancett |  | 0.08 | ST | https://mediqpricat.z6.web.core.windows.net/PDB/PR-BL283.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1000 | 100 | 5 | US Dollar | Jan-20 | 9,5098 | 90% | Steril | 5 år | engångsprodukter | 14,01 | 23 | 738002
59 | 2 | Lansett, övrig storlek | Mediq Sverige AB | 556252-2317 | PR-BL303 | Verifine blodlancett 30 G x 3mm | Verifine blodlancett |  | 0.08 | ST | https://mediqpricat.z6.web.core.windows.net/PDB/PR-BL303.pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1000 | 100 | 5 | US Dollar | Jan-20 | 9,5098 | 90% | Steril | 5 år | engångsprodukter | 14,01 | 23 | 738001
60 |  | Blodprovstagare flergångs med lansetter
60 | 1 | Blodprovstagare flergångs | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 7522851170 | Accu-Chek FastClix Startpaket | Accu-Chek FastClix Startpaket | Blodprovstagare, flergångs (sex lansetter) | 80 | ST | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/ef29c83b-a6d1-4bbf-bc96-639cb6f803d2/Accu-ChekFastClixproduktblad(1).pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 1 | 1 | 5 | n/a | n/a | n/a | N/A | NEJ | 1 år | n/a | 80 | 105,84 | 734760
60 | 2 | Lansetter till blodprovstagare | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 5208475001 | Accu-Chek FastClix Lansetter 102 p | Accu-Chek FastClix Lansetter 102 p | Lancetter till blodprovstagare, lancettrumma, 6 x 17 trummor | 0.44 | 102 | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/ef29c83b-a6d1-4bbf-bc96-639cb6f803d2/Accu-ChekFastClixproduktblad(1).pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 102 | 102 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | JA | n/a | n/a | 0.44 | 0.6498 | 220594
60 | 3 | Lansetter till blodprovstagare | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 556067-8194 | 5208491001 | Accu-Chek FastClix Lansetter 204 p | Accu-Chek FastClix Lansetter 204 p | Lancetter till blodprovstagare. lancettrumma, 6 x 34 | 0.44 | 204 | https://cdn.hjm.aws.inera.se/188b50bb-7b55-4b76-b64f-49927733cae1/ef29c83b-a6d1-4bbf-bc96-639cb6f803d2/Accu-ChekFastClixproduktblad(1).pdf | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 204 | 204 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | JA | n/a | n/a | 0.44 | 0.5717 | 220595
61 |  | Blodprovstagare engångs
61 | 1 | Blodprovstagare, 28-29 G | Ypsomed AB | 556644-8261 | 700009359 | mylife SafetyLancets 28G 100-pack | mylife | 40 månader | 0.44 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 300 | 100 | 5 |  |  |  |  | S | na | na |  |  | Ansökan till TLV under process
61 | 2 | Blodprovstagare, 28-29 G | Ypsomed AB | 556644-8262 | 7100031 | mylife SafetyLancets 28G 200-pack | mylife | 40 månader | 0.44 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 600 | 200 | 5 |  |  |  |  | S | na | na | 118 | 147,87 | 736800
61 | 3 | Blodprovstagare, ≥ 30 G | Ypsomed AB | 556644-8263 | 700009361 | mylife SafetyLancets Comfort 30G 100-pack | mylife | 40 månader | 0.44 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 300 | 100 | 5 |  |  |  |  | S | na | na |  |  | Ansökan till TLV under process
61 | 4 | Blodprovstagare, ≥ 30 G | Ypsomed AB | 556644-8264 | 700001495 | mylife SafetyLancets Comfort 30G 200-pack | mylife | 40 månader | 0.44 | st | https://www.mylife-diabetescare.com/sv-SE/tjaenster/nedladdningar.html | NEJ |  |  | NEJ |  |  |  |  | Nej | 600 | 200 | 5 |  |  |  |  | S | na | na | 118 | 147,87 | 736801